## 4.1.2.4
|  |  |  | Mother board |  |  | FR
[Informations]
version= |  |  |  | 4.1.2.4 |  |  | Ne pas modifier
Mother board= |  |  |  | B1156 | b1237 | b1238 | Ne pas modifier
Daughter board= | [6 empty] | Ne pas modifier
TCP/IP board= | [6 empty] | Ne pas modifier
Beat interval= | [6 empty] | Ne pas modifier
Meter interval= | [6 empty] | Ne pas modifier
[Config] |  |  |  | y | y | y | Paramètres de configuration des prises
Door_general= | 0 | # | 0->No Door | y | n | n | Ne pas modifier
|  | # | 1->Door Present | y | n | n | Ne pas modifier
And_or= |  | # | 0->Single Socket | y | n | n | Ne pas modifier Borne 1 point de charge M3
|  | # | 1->Double Sockets-And-M3-M2 | y | n | n | Ne pas modifier Borne 2 points de charge M2 et M2
|  | # | 2->Double Sockets-Or-M3-M2 | y | n | n | Ne pas modifier Borne 1 point de charge double M3/M2
|  | # | 3->Double Socket-And-M3-M3 | n | n | n | Ne pas modifier Borne 2 points de charge M3 et M3
|  | # | 4->Quad Sockets | n | n | n | Ne pas modifier Borne 2 points de charge doubles M3/M2 et M3/M2
Socket1= | 3 | # | 3->Socket M3 | y | n | n | Ne pas modifier
Lock1= | 3 | # | 0->No Lock | y | y | y | La prise ne sera pas vérouillée.
|  | # | 1->Lock Present | y | n | y | La prise restera verrouillée suite à la première session de charge.
|  | # | 2->Cable Attached | y | y | y | Version de borne à cable attaché.
|  | # | 3-> Free Release | y | y | y | La prise se dévérouillera après arret de la session de charge par la voiture ou par passage du badge RFID.
Door_1= | 0 | # | 0->No Door | y | n | n | Ne pas modifier
|  | # | 1->Door Present | y | n | n | Ne pas modifier
Socket2= | 3 | # | 0->No Socket | y | n | n | Ne pas modifier
|  | # | 2->Socket Mode 2 | y | n | n | Ne pas modifier
|  | # | 3->Socket M3 | y | n | n | Ne pas modifier
Lock2= | 2 | # | 0->No Lock | y | y | n | La prise ne sera pas vérouillée.
|  | # | 1->Lock Present | y | n | n | La prise restera verrouillée suite à la première session de charge.
|  | # | 2->Cable Attached | y | y | n | Version de borne à cable attaché.
|  | # | 3-> Free Release | y | y | n | La prise se dévérouillera après arret de la session de charge par la voiture ou par passage du badge RFID.
Door_2= | 0 | # | 0->No Door | y | n | n | Ne pas modifier
|  | # | 1->Door Present | y | n | n | Ne pas modifier
Access_control= | 0 | # | 0->Stand Alone-Free | y | y | y | Borne non communicante sans contrôle d'accès
|  | # | 1->Stand Alone-Park | y | y | n | Borne non communicante avec contrôle d'accès par badge RFID.
|  | # | 2->OCPP-Park | y | y | n | Borne avec communication en OCPP/IP vers un superviseur distant et contrôle d'accès par badge RFID.
|  | # | 3->GreenPark-Park | y | y | n | Borne spéciale GreenPark.
|  | # | 4->MobileCity-Park | y | n | n | Borne spéciale MobileCity.
|  | # | 5->OCPP-Home | y | n | y | Borne avec communication en OCPP/IP vers un superviseur distant sans contrôle d'accès.
|  | # | 6->LLM-Stand Alone-Park | y | y | n | Borne non communicante avec contrôle d'accès et LLM.
|  | # | 7->LLM-OCPP-Park | y | y | n | Borne avec communication en OCPP/IP vers un superviseur distant et LLM.
|  | # | 8->LLM-GreenPark-Park | y | y | n | Borne spéciale GreenPark avec LLM.
|  | # | 9->LLM-MobileCity-Park | y | n | n | Borne spéciale MobileCity avec LLM.
[Manager] |  |  |  | y | y | y | Paramètres de configuration du contrôleur
Name= | "Test" | # | Charge Point Name | y | y | y | Champ libre permettant d'identifier le point de charge.
Wh_per_impulse1= | 1 | # | 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3 | y | y | y | Poids de la sortie impulsion du compteur 1Wh/pulse.
|  | # | 10->SAIA BURGESS AAE3 | y | y | y | Poids de la sortie impulsion du compteur 10Wh/pulse.
|  | # | 100->HAGER EC051, EC352 | y | y | y | Poids de la sortie impulsion du compteur 100Wh/pulse.
Wh_per_impulse2= | 1 | # | 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3 | y | y | n | Poids de la sortie impulsion du compteur 1Wh/pulse.
|  | # | 10->SAIA BURGESS AAE3 | y | y | n | Poids de la sortie impulsion du compteur 10Wh/pulse.
|  | # | 100->HAGER EC051, EC352 | y | y | n | Poids de la sortie impulsion du compteur 100Wh/pulse.
CHP_mode= | 0 | # | 0->CHP | y | y | y | Démarrage par l'entrée CHP 24Vdc du contrôleur, le commutateur à glissière doit être placée sur "Lune".
|  | # | 1->CHP load shedding | y | y | y | Délestage par l'entrée CHP 24Vdc du contrôleur, le commutateur à glissière doit être placée sur "Soleil" ou "Lune".
CHP_reduced= | 0 | # | 0->7A/13A (mono/tri) ! Unused if CHP_mode= 0 ! | y | y | y | Délestage au mini autorisé par le label ZE-Ready, uniquement valable si CHP=1.
|  | # | 1->0A ! Unused if CHP_mode= 0 ! | y | y | y | Délestage complet, 3 max autorisés par le label ZE-Ready, uniquement valable si CHP=1.
DN_Delay= | 0 | # | Day night delay in minute | y | y | y | Paramètre de retard à l’enclenchement en minutes de la charge par rapport au moment où l’info tarif de nuit arrive soit par l’entrée J/N soit par la TIC. Cela permet soit de ne pas avoir un démarrage de toutes les bornes du même quartier en même temps, soit de laisser le temps à l’ECS de chauffer.
Led_Day= | 1 | # | 1->high | y | y | y | Les LED seront fortement éclairées lors de la charge de jour.
|  | # | 2->medium | y | y | y | Les LED seront moyennement éclairées lors de la charge de jour.
|  | # | 3->low | y | y | y | Les LED seront faiblement éclairées lors de la charge de jour.
Led_Night= | 1 | # | 1->equal | y | y | y | La nuit les LED seront éclairées comme le jour. L'application de se paramètre nécessite qu'il y ait un démarrage décalés (curseur sur "Lune" avec entrée TIC ou CHP ou 230Vac).
|  | # | 2->half | y | y | y | La nuit les LED seront éclairées moitié moins que le jour.L'application de se paramètre nécessite qu'il y ait un démarrage décalés (curseur sur "Lune" avec entrée TIC ou CHP ou 230Vac).
|  | # | 3->third | y | y | y | La nuit les LED seront éclairées trois fois moins le jour.L'application de se paramètre nécessite qu'il y ait un démarrage décalés (curseur sur "Lune" avec entrée TIC ou CHP ou 230Vac).
Welded_mode= | 2 | # | 0->Electromechanic | y | y | y | Ne pas modifier
|  | # | 2->Electronic using B1231 on pin 36-35-34 | y | y | y | Ne pas modifier
Limitation_mode2= | 14 | # | 8, 10, 14 | y | y | y | Limite de courant autorisée pour la prise mode 2. Si la charge tire plus que la limite autorisée alors elle sera déconnectée.
NetworkFailure= | 1 | # | 0->No Access | y | y | n | En cas de perte de communication aucun badge ne pourra démarrer de session de charge.
|  | # | 1->Free Access | y | y | n | En cas de perte de communication seuls les badges des whitelistes (définie localement ou bien via OCPP) pourront démarrer une session de charge.
Ramp= | 1 | # | 0->No Ramp | y | y | y | La charge sera autorisée au courant maximale dès le début de la session.
|  | # | 1->Ramp | y | y | y | La charge sera autorisée avec 5 palliers consécutifs suite au démarrage de la session.
Tic_management= |  | # | 0->inactive ! Unused if Double Sockets-AND or Home! | y | y | n | La TIC ne sera pas prise en compte, valable pour les bornes à 2 points de charge.
|  | # | 1->active ! Unused if Double Sockets-AND or Home! | y | y | n | La TIC sera prise en compte, valable pour les bornes à 2 points de charge. Automatique pour les bornes à un point de charge.
MMI_type= |  | # | 0->Witty strip | y | y | y | Ne pas modifier
|  | # | 1->Single LED | y | y | y | Ne pas modifier
WittyBus_Address= |  | # | 1<->30 | y | y | y | Adresse Wittbus dans le cadre de l'utilisation d'un LLM.
[Network] |  |  |  | y | y | n | Paramètres du réseau informatique
mac= |  | # | MAC addr (xx:xx:xx:xx:xx:xx) | y | y | n | Ne pas modifier
dhcp= |  | # | 0->DHCP off | y | y | n | La borne n'est pas connectée à un serveur DHCP.
|  | # | 1->DHCP on | y | y | n | La borne est connectée à un serveur DHCP.
ip_addr= |  | # | Ip Address (xxx.xxx.xxx.xxx) | y | y | n | Adresse IP de la borne.
subnet_mask= |  | # | Subnet Mask (xxx.xxx.xxx.xxx) | y | y | n | Adresse du sous réseau.
gateway= |  | # | Gateway Address (xxx.xxx.xxx.xxx) | y | y | n | Adresse de la passerelle.
dns1= |  | # | First DNS Server Address (xxx.xxx.xxx.xxx) | y | y | n | 1ière adresse DNS selon configuration réseau.
dns2= |  | # | Second DNS Server Address (xxx.xxx.xxx.xxx) | y | y | n | 2ième adresse DNS selon configuration réseau.
[OCPP] |  |  |  | y | y | n | Paramètres OCPP
login= | "login" |  |  | y | y | n | Login du compte pour l'accès au superviseur distant.
password= | "pwd" |  |  | y | y | n | Mot de passe du compte pour l'accès au superviseur distant.
server= | "https://…." |  |  | y | y | n | Adresse http du superviseur distant.
client= | "" |  |  | y | y | n | Champ non actif
refcp= | "" | # | If empty, refcp = MAC address | y | y | n | Nom de la borne vue par le superviseur distant, adresse MAC par défaut.